# 第九课：三相电路典型题型

# 一、三相电路与星形负载

## 七个核心量及求法

### S001 题型概览与七个核心量

片段定位：第九课共有四类题型；本片段进入第一类：三相电路与 Y 形（星形）负载。

这类题目的结构较固定：题干通常给出标准三相电路图和若干参数，再要求计算七个核心量中的一个或两个。

学习重点是建立“量的名称—物理含义—计算方法”的对应关系。做题时按“识图 → 读已知 → 锁定待求量 → 调用对应公式”推进。

典型题图：三相电源经每相线路阻抗 Z1 向 Y 形负载 Z 供电，N 与 N′ 为两侧中性点。后续七个核心量都围绕这张图识别和计算。

七个核心量：

1）电源端电压　2）线电压　3）线电流　4）负载端相电流

5）负载端线电流　6）负载端相电压　7）负载端线电压

复习提示：本节先建立题型框架；后续片段将依次讲解七个核心量的定义与求法。复习时应把每个量在图中的位置和对应公式配对记忆。

### S002 电源端电压的相量关系

### S003 线电压与端电压的关系

### S004 线电流的计算与相位关系

### S005 负载端相电流

### S006 星形负载的线电流与相电流关系

### S007 负载端相电压

### S008 负载端线电压

## 做题规则与例题

### S009 七个核心量的做题注意事项

### S010 星形负载例题：由已知参数求各电气量

# 二、三相电路与三角形负载

## 七个核心量及三角形—星形等效

### S011 三角形负载题型概览

### S012 三角形负载的电源端电压

### S013 三角形负载的线电压

### S014 三角形负载线电流与等效变换

### S015 三角形负载的相电流

### S016 三角形负载的线电流与相电流关系

### S017 三角形负载的相电压

### S018 三角形负载的线电压与补充规则

## 典型例题

### S019 三角形负载例题：求线电流与负载相电流

### S020 星形与三角形混合负载例题

# 三、三相电路功率表读数

## 功率表接线与读数公式

### S021 功率表接线识别与读数公式

## 例题

### S022 功率表读数例题：代入线电压与线电流

# 四、两功率表法求三相功率

## 四步解题法

### S023 第一步：设电源端电压与线电流

### S024 第二步：表示各线电压与线电流

### S025 第三步：由两只功率表求相位角

### S026 第四步：求有功、无功、视在与复功率